## Sheet1
문의안내: Steam Tturbine의 견적을 위해서는 아래의 기초자료가 필요합니다.
귀사의 보일러 및 Steam조건, 사용 용도에 따라 터빈이 결정되기 때문입니다.
설치장소 및 기본계획 |  |  |  | 일자 | 2023-00-00
고객 회사명 |  | 담당자 | 연락처
e-mail
터빈의 Type
□ Condencing(복수) □ Extraction Condencing(추기복수)
□ Back press(배압) □ Extraction Back press(추기배압) □기타
▶위 터빈의 Type의 결정이 어려우실 경우 작성해주십시요.
□ 배기증기를 응축하여 보일러 용수로 사용(Condencing Turbine)
□ 배기증기를 다른 공정용으로 사용(Back Pressure Turbine)
□ 터빈 중간에서 일부 스팀을 추출하여 공정용으로 사용하고 배기증기는 응축하여 보일러 용수로 사용
□ 터빈 중간에서 일부 스팀을 추출하여 공정용으로 사용하고 배기증기도 공정용으로 사용
Main Steam의 조건
★온도와 압력은 절대 압력이 아닌 게이지 압력과 온도를 기재하여 주십시요.
온도와 압력의 변화에 따라 스팀의 용량 및 출력이 달라질 수 있습니다.
보일러 스팀 생산량:T/h
사내 자체 스팀 소모량: T/h
터빈으로 공급가능한 스팀량:T/h
스팀의 온도 ( ˚C )
스팀의 압력 (kgf/㎠G(게이지 압력))
배기증기 조건
배기압력 (kgf/㎠G(게이지 압력))
Cooling Water 공급 가능여부
터빈 Cooling System 용수 | 5 kgf/㎠G압력의 물 공급
□ 공급가능 □ 공급불가
고객처에서 요구하는 터빈의 용량
콘덴싱 터빈의 경우 콘덴싱 시스템(배기증기 응축)의 선택
□ Air cooled(공냉식) □ Water cooled(수냉식)
※수냉식의 경우 수조 및 쿨링타워 설치필수
Turbine 설치장소
□ INDOOR □ OUTDOOR □ Other type
※Outdoor의 경우, 별도의 터빈실 건축필요
발전전력의 사용
□ 매전 □ 사내전력으로 사용 □ 사내전력 사용과 매전
특기사항